Ausschreibungstext

Artikelnummer

240899

Typ

AMG173-1G-1V

Kurzbeschreibung

Industrieller VDSL2 Ethernet Extender, 1 x 10/100/1000BT & 1 x VDSL2 RJ45-Port für UTP, Coax oder Telefon

Hauptmerkmale

Rückseitige Hutschienen- oder Wandmontage

Verwendbar bei -20°C bis + 65°C

10-30VDC Eingangsspannung

Koax & 2-poliger Schraubklemmadapter inklusive

Metallgehäuse 95 x 73 x 23 mm

Übeträgt bis zu 2000m

Zur Verwendung mit Cat5, J-Y(ST)Y Kabel oder ähnlichem

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | AMG173-1G-1V |
| --- | --- |
| Serie | AMG170 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen