Ausschreibungstext

Artikelnummer

240971

Typ

AXIS A9910 I/O RELAY EXPANSION MODULE

Kurzbeschreibung

E/A Erweiterungsmodul, für AXIS A9210

Hauptmerkmale

I/Os erweitern dank mehr Flexibilität

8 I/O-Ports mit überwachten Eingängen

4 C-Relais, nass oder trocken

4 Modbus-Sensorports

Unterstützt mit einer IP-Verbindung bis zu 128 E/A und 64 Relais

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021085497 |
| Hersteller-Nummer | 02862-001 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| --- | --- |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS T8008 PS12 | Netzteil, für AXIS Q60-C und AXIS Q60-S, primär 90-264VAC, sekundär 12,5VDC, -40 ~+75°C |
| AXIS T8008 PS24 | Netzteil, für AXIS Q6055-C, primär 90-264VAC, sekundär 24VDC, 10,4A, -40 ~+85°C |
| AXIS TA1901 DIN RAIL CLIP 10PCS | Befestigungsschelle für 35mm DIN-Schiene |
| AXIS TA1902 CONNECTOR KIT | Steckverbinder Set, für Netzwerk Türcontroller, Leser und I/O- Relaismodule |
| AXIS TA9001 WALL MOUNT BRACKET 10P | Wandhalterung, für AXIS A9210 und A9910 |
| AXIS TA9901 CABLE STRAIN RELIEF 5 PCS | Kabel Zugentlastung, 5er-Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen