Ausschreibungstext

Artikelnummer

240972

Typ

AXIS TQ1917 ADAPTER M25X1.5-3/4 NPT

Kurzbeschreibung

Gewindeadapter, M25x1,5 auf 3/4" NPT, Ex-d-zertifiziert

Hauptmerkmale

Ex-d-zertifizierter Gewindeadapter

Weltweit zertifiziert für den Einsatz in Gefahrenbereichen

Gewindeadapter M25x1,5 auf 3/4" NPT

Nickelbeschichtetes Messing

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021083295 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller-Nummer | 02761-001 |

Weitere Produktinformationen

Der AXIS TQ1917 Adapter M25x1.5-3/4 NPT wird zum Befestigen von 3/4"-NPT-Rohren an explosionsgeschützten Kameras mit Kabeldurchführungen M25 verwendet. Er ist weltweit für den Einsatz in Klasse I/II/III Division 1 und Zone 1.21 zertifiziert (nach internationalen Standards wie UL, CSA, ATEX, IECEx).

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen