Ausschreibungstext

Artikelnummer

203979

Typ

Nitek VH3239

Kurzbeschreibung

Zweidraht Sender/Empfänger, Video, Passiv, 32 Kanäle, Schraubklemmen, 19", 1HE

Hauptmerkmale

32 Kanal passiver Video Transceiver Hub

Reichweite: 225m mit passiven Empfängern

Hohe Rausch- und Störungsfestigkeit

Integrierter Schutz gegen Überspannung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Reichweite | 225 m |
| Schutzart | keine Angabe |
| Kamera |  |
| Signalübertragung | Daten, Video |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | VH32-39 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen