Ausschreibungstext

Artikelnummer

203985

Typ

VH3251

Kurzbeschreibung

Zweidraht Sender/Empfänger, Video, Aktiv, 32 Kanäle, 19", Schraubklemme, 12-24VAC/VDC

Hauptmerkmale

Aktiver 32 Kanal Video Hub

Übertragung über einfaches Zweidraht-Kabel

Reichweite: 450m

LED Status Indikatoren

Hohe Rausch- und Störfestigkeit

Zweidrahtverbindung: Schraubklemmen

19" Rack Mount

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Geräteart | Empfänger |
| Hersteller-Nummer | VH3251 |
| Reichweite | 450 km |
| Signalübertragung | Video |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen