Ausschreibungstext

Artikelnummer

203986

Typ

VH3251M

Kurzbeschreibung

Zweidraht Sender/Empfänger, Video, Aktiv, 32 Kanäle, 19", RJ45, 12-24VAC/VDC

Hauptmerkmale

Aktiver 32 Kanal Video Hub

Übertragung über einfaches Zweidraht-Kabel

Reichweite: 450m

LED Status Indikatoren

Hohe Rausch- und Störfestigkeit

Zweidrahtverbindung: RJ45-Buchsen (M-Serie)

19" Rack Mount

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Geräteart | Empfänger |
| Reichweite | 450 km |
| Kamera |  |
| Signalübertragung | Video |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | VH3251M |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen