Ausschreibungstext

Artikelnummer

74326

Typ

Nitek VH3256

Kurzbeschreibung

Aktiver 32-Kan. Video Zweidrahtempfänger, 19", ohne EU-Netzteil !!!

Hauptmerkmale

32-Kanal Zweidraht Videosignal-Empfänger

Bandbreite: DC bis 10MHz

Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel

Bis 1000m Übertragung (passive Sender/UTP Kabel)

Bis 2200m Übertragung mit TT560 (Aktive Sender)

Kabellängen-Abgleich mittels Dip-Schaltern

Störspannungs- und Rauschunterdrückung

Brummschleifen- und Überspannungsschutz

Verstärkungsregelung und Videosignal-Detektion

Übertragung zusammen mit AC und Computer-Signalen

Anschlüsse BNC-Stecker / Klemmleisten

Kompakte Bauform, 1HE / 19"

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Gehäuse |
| Geräteart | Empfänger |
| Reichweite | 2.200 km |
| Schutzart | keine Angabe |
| Kamera |  |
| Signalübertragung | Video |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | VH3256 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen