Ausschreibungstext

Artikelnummer

203989

Typ

VH3256M

Kurzbeschreibung

Zweidraht Empfänger, Video, Aktiv, 32 Kanäle, 19", RJ45, 12-24VAC/VDC

Hauptmerkmale

Aktiver 32-Kanal Video Hub

Übertragung über einfaches Zweidraht-Kabel

Reichweite max. 900m mit passiven Sendern

Reichweite max. 1800m mit aktiven Sendern

LED Status Indikatoren

Hohe Rausch- und Störfestigkeit

Zweidrahtverbindung: RJ45-Buchsen

Temperaturbereich -20°C ~ +65°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Geräteart | Empfänger |
| Reichweite | 1800 m |
| Signalübertragung | Video |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Hersteller-Nummer | VH3256M |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen