Ausschreibungstext

Artikelnummer

74322

Typ

Nitek VH439

Kurzbeschreibung

Passiver 4-Kanal Video Zweidrahtsender BNC-Eingänge

Hauptmerkmale

4-Kanal Zweidraht Video und PTZ-Signal Sender

Video und Datensignal- (Up-to-Coax) Übertragung

Bandbreite: DC bis 10MHz

Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel

Bis 350m Übertragung (passiv. Empfänger/UTP Kabel)

Bis 1000m Übertragung m. TR560 (Aktiver Empfänger)

Kein Abgleich erforderlich

Störspannungs- und Rauschunterdrückung

Störsignal- und Überspannungsschutz

Übertragung zusammen mit AC und Computer-Signalen

Anschlüsse BNC-Stecker / Klemmleiste oder RJ-45

Sehr kompakte Bauform / Für Wandmontage geeignet

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Geräteart | Sender |
| Reichweite | 350 m |
| Kamera |  |
| Signalübertragung | Daten, Spannung, Video |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | VH4-39 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen