Ausschreibungstext

Artikelnummer

219602

Typ

jetrics network 6SFTP-GN-7,5/1

Kurzbeschreibung

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 7,5m, grün, 1 Stück

Hauptmerkmale

RJ45 Patchkabel S/FTP

Cat. 6 geschirmt

Querschnitt 4 x 2 x AWG27/7

Gegossene Knickschutztülle

Bandbreite 250MHz

Übertragung 5 Gigabit

Kontakte vergoldet

Halogenfrei

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 219602 |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen