Ausschreibungstext

Artikelnummer

203980

Typ

VH451

Kurzbeschreibung

Zweidraht Empfänger, Video, Aktiv, 4 Kanäle, BNC, 12-24VAC/VDC

Hauptmerkmale

Aktiver 4 Kanal Video Mini Hub

Übertragung über einfaches Zweidraht-Kabel

Reichweite: 450m

LED Status Indikatoren

Hohe Rausch- und Störfestigkeit

Kompakte Bauweise

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Geräteart | Empfänger |
| Reichweite | 450 m |
| Signalübertragung | video |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | VH451 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen