Ausschreibungstext

Artikelnummer

74311

Typ

Nitek VH456

Kurzbeschreibung

Aktiver 4-Kanal Video Zweidrahtempfänger BNC Ausgänge, 24VAC

Hauptmerkmale

4-Kanal Zweidraht Videosignal-Empfänger

Bandbreite: DC bis 10MHz

Übertragung über CAT2 (min) UTP Kabel

Bis 1000m Übertragung (passiver Sender/UTP Kabel)

Bis 2200m Übertragung (aktiver Sender TT560)

Verstärkungs- und Frequenz-Kompensation

Kabellängen-Abgleich mittels Dip-Schaltern

Brummschleifen- und Überspannungsschutz

Schutz gegen statische und andere Störspannungen

Übertragung zusammen mit AC und Computer-Signalen

Verstärkungsregelung, Signalunterbrechungs-Anzeige

Anschlüsse: BNC-Buchsen / Klemmleisten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Modul |
| Geräteart | Empfänger |
| Reichweite | 2.200 m |
| Schutzart | keine Angabe |
| Kamera |  |
| Signalübertragung | Video |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 00661955045616 |
| Hersteller-Nummer | VH4-56 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen