Ausschreibungstext

Artikelnummer

241939

Typ

GS308EPP-100PES

Kurzbeschreibung

8-Port Gb Smart Managed Plus Switch, PoE+, lüfterlos

Hauptmerkmale

8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch

Metallgehäuse

Lüfterlos

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Netgear |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 0606449153095 |
| Gerätetyp | Switch |
| Montage | Desktop |
| VLAN | ja |
| Ports | 8x 10/100/1000Base-T |
| PoE Ports (Anzahl) | 8 |
| Management | ja |
| Bauart | Gehäuse |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| PoE Budget (gesamt) | 123 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | GS308EPP-100PES |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen