Ausschreibungstext

Artikelnummer

241939

Typ

Netgear GS308EPP-100PES

Kurzbeschreibung

8-Port Gb Smart Managed Plus Switch, PoE+, lüfterlos

Hauptmerkmale

8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch

Metallgehäuse

Lüfterlos

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Ja |
| Management | Ja |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | Desktop |
| Gerätetyp | Switch |
| Montageart | Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 123 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 110-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Zertifizierungen | CE,FCC Class A,RCM,ICES Class A,VCCI,KC,BSMI,UKCA |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | IEEE802.3at |
| Ports | 8x 10/100/1000Base-T |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 0606449153095 |
| Hersteller-Nummer | GS308EPP-100PES |
| Hersteller | Netgear |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen