Ausschreibungstext

Artikelnummer

241955

Typ

Ajax Hub BP Jeweller black

Kurzbeschreibung

Hub-Zentraleinheit, 100 Geräte, 50 Benutzer, 32 Szenarien, 50 Räume, IP40, 4G, schwarz

Hauptmerkmale

Schutz von Gebuden ohne permanente Stromversorgung

NSL-Aufschaltung

Funkverbindung mit Ajax-Geräten von bis zu 2000 m

Push-Benachrichtigungen

Intgegration mit Kameras und NVR

Unterstützte Hauptbatterie: 4,2 - 16 V, bis zu 1200 Ah

Interner Notstromakku

Batterie und Notstromversorgung nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl Leser | 100 |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4823114015762 |
| Hersteller-Nummer | 149623.263.BL1 |
| Serie | Ajax Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen