Ausschreibungstext

Artikelnummer

241956

Typ

Hub BP Jeweller

Kurzbeschreibung

weiß, Zentraleinheit, 100 Geräte, 50 Benutzer 32 Szenarien, 50 Räume 4G

Hauptmerkmale

Schutz von Gebäuden ohne permanente Stromversorgung

NSL-Aufschaltung

Funkverbindung mit Ajax-Geräten von bis zu 2000 m

Push-Benachrichtigungen

Intgegration mit Kameras und NVR

Unterstützte Hauptbatterie: 4,2 - 16 V, bis zu 1200 Ah

Interner Notstromakku

Batterie und Notstromversorgung nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4823114015755 |
| --- | --- |
| Serie | Baseline |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Schutzart | IP20 |
| Anzahl unterstützter Sensoren | 100 |
| Hersteller-Nummer | 93601.263.WH1 |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen