Ausschreibungstext

Artikelnummer

241976

Typ

TNO-C8083E

Kurzbeschreibung

Ex-geschützte Netzwerk Kamera, 2592x1944, 3,2-10,2mm MVF, H.265, IP66, IK10, ATEX, PoE

Hauptmerkmale

Explosionsgeschützte 5MP Kamera

Kompaktes und leichtes Ausführung (4,78 kg)

Bis zu 30fps@5MP Auflösung mit 3,2x motorisiertem Vario-Objektiv

AI-basierte Objektklassifizierung und reduzierter Fehlalarm

1/2"-Kabelverschraubung für einfache Installation

IECEx, ATEX, KCs, JPEx Explosionsschutz-zertifiziert

IP66/IK10 mit SUS316L Edelstahl

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Brennweite | 3,2 - 10,2 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Explosionsgeschützt |
| Gehäusematerial | SUS316L |
| Heizung | Ja |
| Kameratyp | Explosionsgeschützt |
| Lichtempfindlichkeit | 0,07 |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | TNO-C8083E |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Wisenet T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | ATEX,IK10 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen