Ausschreibungstext

Artikelnummer

203982

Typ

VH851M

Kurzbeschreibung

Zweidraht Empfänger, Video, Aktiv, 8 Kanäle, 19", RJ45, 12-24VAC/VDC

Hauptmerkmale

Aktiver 8 Kanal Video Hub

Übertragung über einfaches Zweidraht-Kabel

Anschluss über RJ45-Stecker

Reichweite: 450m

LED Status Indikatoren

Hohe Rausch- und Störfestigkeit

19" Rack Mount

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Geräteart | Empfänger |
| Reichweite | 450 m |
| Signalübertragung | Video |
| Betriebsmodus | Aktiv |
| Hersteller-Nummer | VH851M |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen