Ausschreibungstext

Artikelnummer

242007

Typ

cam.Cleaner T05-1-24-1DR-N.N

Kurzbeschreibung

Kameragesteuerte Wischwasserversorgungseinheit, RL 2014/34/EU (ATEX), IECEx, 24VDC, 9W, Max Druck: 5bar, Förderhöhe 35m

Hauptmerkmale

Temperaturbereich: -10°C bis +50°C

Betriebsdruck max.: 5 bar

Förderhöhe 35m@5bar

Füllmenge pro Tank: 10L

Material: Edelstahl (1.4404)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 27020888 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | cam.Cleaner |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen