Ausschreibungstext

Artikelnummer

242010

Typ

ExTB-2 Klemmkasten für ExCam Serie

Kurzbeschreibung

Modell: T12-M20-BP-M20

Hauptmerkmale

ATEX, IECEx, EAC-Ex zertifiziert

IP66

24VDC

Einsatz auch bei arktischen Temperaturen (-60°C)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 26010300 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | ExCam |
| Zertifizierungen | ATEX,EACex,IECEx,MASC |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen