Ausschreibungstext

Artikelnummer

242012

Typ

Option Gehäuseheizung für ExCam IPP1377

Kurzbeschreibung

PoE, max Leistungsaufnahme: 10,7W, für Temperaturen -60°C /+60°C, Mehrkosten pro Kamera

Hauptmerkmale

Für ExCam IPP1377 T08-VA2.3.K3.BOR2-LL.H-005.N-P

Max Leistungsaufnahme: 10,7W (typisch 5,4W)

Umgebungstemperatur: -60°C/+60°C

ATEX

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | ExCam |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 22010001 |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen