Ausschreibungstext

Artikelnummer

242013

Typ

Option Gehäuseheizung für ExCam IPQ1785

Kurzbeschreibung

PoE IEEE 802.3at, max Leistungsaufnahme: 25,5W, für Temperaturen -30°C /+60°C, Mehrkosten pro Kamera

Hauptmerkmale

Für ExCam IPQ1785 T08-VA2.3.K3.BOR2-L.H-005.N-P

Max Leistungsaufnahme: 25,5W

Umgebungstemperatur: -30°C/+60°C

ATEX

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 22010002 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | ExCam |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen