Ausschreibungstext

Artikelnummer

242015

Typ

Option Gehäuseheizung für ExCam IPQ6075

Kurzbeschreibung

24VDC, max Leistungsaufnahme: 60W, für Temperaturen -50°C /+60°C, Mehrkosten pro Kamera

Hauptmerkmale

Für ExCam IPQ6075 T08-TNXCD-LL.H-005.N-P

Max Leistungsaufnahme: 60W

Umgebungstemperatur: -50°C/+60°C

ATEX

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 22010004 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | ExCam |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen