Ausschreibungstext

Artikelnummer

241997

Typ

Hanwha Vision WRN-2110B1-4CH-6TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 2U 4x WAVE PRO-Lizenz vorinst., unterstützt 36-Kanäle, 1x6TB inst.

Hauptmerkmale

Unterstützt Wave Client, Mobile und Cloud Sync

Unterstützt AI-Metadaten

250 Mbps Aufnahmedurchsatz

Unterstützt bis zu 40TB internen Speicher

HDMI/DP-Monitorausgänge für Konfiguration

und grundlegende Überwachung

Inklusive USB-Maus und Rack-Montagehalterungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Funktionen |  |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 4 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | WRN-2110B1-4CH-6TB |
| Serie | Wisenet WAVE |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen