Ausschreibungstext

Artikelnummer

241999

Typ

WRN-2110SB1-4CH-6TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 2U 4x WAVE PRO-Lizenz vorinst., unterstützt 36-Kanäle, 1x6TB inst.

Hauptmerkmale

Unterstützt Wave Client, Mobile und Cloud Sync

Unterstützt AI-Metadaten

250 Mbps Aufnahmedurchsatz

Unterstützt bis zu 40TB internen Speicher

HDMI/DP-Monitorausgänge für Konfiguration

und grundlegende Überwachung

16 PoE/PoE+-Anschlüsse mit einem Gesamtleistungsbudget von 200W

Inklusive USB-Maus und Rack-Montagehalterungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet WAVE |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 4 |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | DisplayPort, HDMI |
| Netzwerk | 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 40 TB |
| Festplattenkapazität intern | 6 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 4x SATA |
| Datendurchsatz max. | 250 Mbps |
| Hersteller-Nummer | WRN-2110SB1-4CH-6TB |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen