Ausschreibungstext

Artikelnummer

241959

Typ

Ajax Curtain Outdoor Jeweller white

Kurzbeschreibung

IR-Bewegungsmelder / Vorhangmelder 8 - 12 m, IP55, outdoor, weiß

Hauptmerkmale

Zwei Infrarotsensoren und ein Mikrowellensensor

Vertikaler Erfassungswinkel: 85° ohne toten Winkel unter dem Melder

Horizontaler Erfassungswinkel: 8°

SmartDetect und Bewegungserkennungsalgorithmus mit dualer Technologie zur Vermeidung von Fehlauslösungen

Anti-Masking-System, das die Grade 2-Anforderungen erf1/4llt

Sabotagealarm und integrierter Beschleunigungssensor melden Demontageversuche

Funkreichweite: bis zu 1700 m

BlockVerschlüsselung für erhhten Datenschutz

Berechnete Batterielebensdauer: bis zu 3 Jahre

Einhaltung von EN 50131 (Grade 2) und PD 6662:2017

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Reichweite | 12 m |
| Schutzart | IP55 |
| Stromversorgung | Batterie CR123 3V |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4823114015700 |
| Hersteller-Nummer | 101441.289.WH1 |
| Serie | Ajax Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen