Ausschreibungstext

Artikelnummer

242218

Typ

Hikvision DS-KH7300EY-WTE2(O-STD)

Kurzbeschreibung

2-Draht HD Innensprechstelle, 7", 1024x600, 3 Tasten, 4 virtuelle Tasten, TF card, 48VDC, schwarz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzeigedisplay | Ja |
| Audiokompression | G.711a, G.711u |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Lautsprecher | Integriert |
| Mikrofon | Integriert |
| Montageart | Wandmontage |
| Numerische Tastatur | nein |
| Ruftasten | Touchscreen |
| Stromversorgung | 48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1024x600 |
| Funktionen |  |
| Interner-Speicher | TF-Karte |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6942160447032 |
| Hersteller-Nummer | 305304184 |
| Serie | Hikvision 2-Draht HD Intercom |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen