Ausschreibungstext

Artikelnummer

242349

Typ

AMG Systems AMGPSU-I12-P24A

Kurzbeschreibung

12VDC, 24W (2A) industrielles Hutschienennetzteil, -25°C to +70°C, (Einstellbar 11-14 VDC)

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -25°C bis + 70°C

Spannung einstellbar von 11 bis 14 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +70°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I12-P24A |
| Serie | AMGPSU |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen