Ausschreibungstext

Artikelnummer

242350

Typ

AMGPSU-I48-P60A

Kurzbeschreibung

52VDC, 60W (1,15 A), industrielles Hutschienennetzteil, -25°C to +70°C, (Einstellbar 43-55 VDC)

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -25°C bis +70°C

Spannung einstellbar von 43 bis 55 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | AMGPSU |
| --- | --- |
| Ausgangsspannung | 52VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I48-P60A |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen