Ausschreibungstext

Artikelnummer

242352

Typ

AMGPSU-I48-P120A

Kurzbeschreibung

52VDC, 120W (2,3 A), industrielles Hutschienennetzteil, -40°C to +70°C, (Einstellbar 48-55 VDC)

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -40°C bis +70°C

Spannung einstellbar von 48 bis 55 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I48-P120A |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | AMGPSU |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen