Ausschreibungstext

Artikelnummer

242355

Typ

AMGPSU-I12-P24A-K

Kurzbeschreibung

12VDC, 24W (2A) industrielles Hutschienennetzteil, inklusive EU Netzkabel

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -25°C bis +70°C

Spannung einstellbar von 11 bis 14 VDC

Netzkabel inklusive (EU, USA oder UK)

Netzkabellänge: 400 mm

5 Zoll DIN Schiene und Montagezubehör inklusive

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Serie | AMGPSU |
| Ausgangsspannung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I12-P24A-K |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen