Ausschreibungstext

Artikelnummer

242359

Typ

AMGPSU-I48-P480A-K

Kurzbeschreibung

52VDC, 480W (9,2A) industrielles Hutschienennetzteil, inklusive EU Netzkabel

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -40°C bis +70°C

Spannung einstellbar von 48 bis 55 VDC

Netzkabel inklusive (EU, USA oder UK)

Netzkabellänge: 400 mm

5 Zoll DIN Schiene und Montagezubehör inklusive

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | AMGPSU |
| --- | --- |
| Ausgangsspannung | 52VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I48-P480A-K |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen