Ausschreibungstext

Artikelnummer

242361

Typ

AMGPSU-I48-P240A-IEC

Kurzbeschreibung

Hutschienennetzteil, industriell, IEC Buchse, 52VDC, 240W (4,6A)

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -40°C bis +70°C

Spannung einstellbar von 48 bis 55 VDC

Fehlerrelaisausgang

Kaltgerätebuchse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Serie | AMGPSU |
| Ausgangsspannung | 52VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I48-P240A-IEC |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen