Ausschreibungstext

Artikelnummer

241474

Typ

Global Proof KIT CRL150/280 Germanium

Kurzbeschreibung

wassergekühlt, IP66, mit Luftbarriere und gehärtetem Glas für Temperaturen bis +80°C, Germanium Glas Ø 50mm für Thermalkameras

Hauptmerkmale

Rostfrei, korrosions- und hitzebeständig

Aus rostfreiem Stahl AISI 316

Zylinderförmiger Körper

Wasserfeste, doppelwandige Kühlkammer

Zwei PG 13,5 Verschraubungen

IP66

Standard Luftbarriere

Temperaturen bis +80°C

Germaniumglas Ø 50mm für Thermalkameras

Innere Nutzabmessungen (BxHxL): 78x77x300mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusegröße | mittel |
| Gehäusematerial | AISI 316L |
| Gesamte Einbaulänge | 300 mm |
| Schutzart | IP66 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 9815010002 |
| Serie | CRL150 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Global Proof AL150/A | Netzteil 230/12VDC 1,3A für KIT CRL150 |
| --- | --- |
| Global Proof AL150/B | Netzteil 230/24VAC 500mA für KIT CRL150 |
| Global Proof SA/C | Edelstahl Eckhalterung |
| Global Proof SP/C | Edelstahl Mastadapter |
| Global Proof ST160 | Edelstahl Wandhalterung für CSX700, CRL150, CSX900 |
| Global Proof VAIR150 | Frontglas mit IR-Filter für KIT CRL150 |
| Global Proof VHF150/B | Hochtemperaturglas bis 680°C für KIT CRL150 |

Empfehlungen

Dienstleistungen