Ausschreibungstext

Artikelnummer

241445

Typ

Global Proof KIT CSX900/280+TC+ST+RS -12-

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse aus Edelstahl, inklusive Sonnendach, 12 VAC Heizung, IP67, Halterung inklusive

Hauptmerkmale

Für korrosive Umweltbedingungen

Rostfreier Edelstahl AISI 316L

Maximale Einbaulänge 470m

Schutzart IP67

Inklusive 12VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusegröße | mittel |
| Gehäusematerial | AISI 316L |
| Gesamte Einbaulänge | 280 mm |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 9890010006 |
| Serie | CSX900 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Global Proof AL900/A | Netzteil 230/12VDC 1,3A für CSX900 |
| --- | --- |
| Global Proof AL900/B | Netzteil 230/24VAC 500mA für CSX900 |
| Global Proof RD900/A | Hochleistung Heizung, 230VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CSX900 |
| Global Proof RD900/B | Hochleistung Heizung, 24VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CSX900 |
| Global Proof RD900/C | Hochleistung Heizung, 12VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CSX900 |
| Global Proof RS900/A | 230VAC Heizungs Set für CSX900 |
| Global Proof RS900/B | 24VAC Heizungs Set für CSX900 |
| Global Proof RS900/C | 12VAC Heizungs Set für CSX900 |
| Global Proof SA/C | Edelstahl Eckhalterung |
| Global Proof SP/C | Edelstahl Mastadapter |
| Global Proof TC900 | Sonnenschutzdach für CSX900 |
| Global Proof VI900 | Einbau-Lüfter-Set für CSX900 |

Empfehlungen

Dienstleistungen