Ausschreibungstext

Artikelnummer

241415

Typ

Global Proof KIT CSX800/280+TC+ST+RS+WP -24-

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse aus Edelstahl, inklusive Sonnendach, 24 VAC Heizung, IP67, eingebauter Wischer, Halterung inklusive

Hauptmerkmale

Für korrosive Umweltbedingungen

Rostfreier Edelstahl AISI 316L

Maximale Einbaulänge 280m

Schutzart IP67

Eingebauter Wischer

Inklusive 24VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Wischer | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gehäusematerial | AISI 316L |
| Gesamte Einbaulänge | 280 mm |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 9880011005 |
| Serie | CSX800 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Global Proof AL800/A | Netzteil 230/12VDC 1,3A für CSX800 |
| --- | --- |
| Global Proof AL800/B | Netzteil 230/24VAC 500mA für CSX800 |
| Global Proof RD800/A | Hochleistung Heizung, 230VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CRONO CSX800 |
| Global Proof RD800/B | Hochleistung Heizung, 24VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CRONO CSX800 |
| Global Proof RD800/C | Hochleistung Heizung, 12VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CRONO CSX800 |
| Global Proof RS800/A | 230VAC Heizungs Set für CSX800 |
| Global Proof RS800/B | 24VAC Heizungs Set für CSX800 |
| Global Proof RS800/C | 12VAC Heizungs Set für CSX800 |
| Global Proof SA/C | Edelstahl Eckhalterung |
| Global Proof SNF800 | Adapterplatte für das Schwenk-Neige System der CSX8xx Edelstahl Gehäuse |
| Global Proof SP/C | Edelstahl Mastadapter |
| Global Proof STS800 | Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800 |
| Global Proof TC800 280mm | Sonnenschutzdach, 280 mm Länge, für CSX800 |
| Global Proof VI800 | Einbau-Lüfter-Set für den Dauerbetrieb für CSX800 |
| Global Proof WTP25 25L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| Global Proof WTP25 25L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| Global Proof WTP25 25L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| Global Proof WTP25 25L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |
| Global Proof WTP5 5L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| Global Proof WTP5 5L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| Global Proof WTP5 5L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| Global Proof WTP5 5L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |

Empfehlungen

Dienstleistungen