Ausschreibungstext

Artikelnummer

241414

Typ

KIT CSX800/280+TC+ST+RS+WP -230-

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse aus Edelstahl, inklusive Sonnendach, 230 VAC Heizung, IP67, eingebauter Wischer, Halterung inklusive

Hauptmerkmale

Für korrosive Umweltbedingungen

Rostfreier Edelstahl AISI 316L

Maximale Einbaulänge 280m

Schutzart IP67

Eingebauter Wischer

Inklusive 230VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | CSX800 |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 280 mm |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | AISI 316L |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Lüfter | optional |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 9880011004 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AL800/A | Netzteil 230/12VDC 1,3A für CSX800 |
| --- | --- |
| AL800/B | Netzteil 230/24VAC 500mA für CSX800 |
| RD800/A | Hochleistung Heizung, 230VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CRONO CSX800 |
| RD800/B | Hochleistung Heizung, 24VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CRONO CSX800 |
| RD800/C | Hochleistung Heizung, 12VAC, für extreme Kälte bis -40°C für CRONO CSX800 |
| RS800/A | 230VAC Heizungs Set für CSX800 |
| RS800/B | 24VAC Heizungs Set für CSX800 |
| RS800/C | 12VAC Heizungs Set für CSX800 |
| SA/C | Edelstahl Eckhalterung |
| SNF800 | Adapterplatte für das Schwenk-Neige System der CSX8xx Edelstahl Gehäuse |
| SP/C | Edelstahl Mastadapter |
| STS800 | Stahl Deckenhalterung Adapter für CSX8xx Gehäuse, nur in Kombination mit ST800 |
| TC800 280mm | Sonnenschutzdach, 280 mm Länge, für CSX800 |
| VI800 | Einbau-Lüfter-Set für den Dauerbetrieb für CSX800 |
| WTP25 25L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| WTP25 25L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| WTP25 25L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| WTP25 25L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 25l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |
| WTP5 5L11M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 11m |
| WTP5 5L11M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 11m |
| WTP5 5L5M230 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 230VAC, Förderhöhe 5m |
| WTP5 5L5M24 | Scheiben Waschanlage, Wassertank, 5l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 5m |

Empfehlungen

Dienstleistungen