Ausschreibungstext

Artikelnummer

241315

Typ

CRONO CLP870+TC+ST+RS+IR -230-

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, IR-Beleuchtung / Heizung 230VAC, Wandhalterung inklusive, IP66

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Kabelmanagement

IR-Leuchte: 850nm

IR Reichweite: 180m

Farbe: RAL7035

Schutzart IP66

230mm Nutzlänge

Betriebstemperatur -20°C bis +60°C

Inklusive 230VAC Heizung, Sonnendach und Handhalterung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Global Proof |
| --- | --- |
| Serie | CRONO CLP870 |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gesamte Einbaulänge | 230 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | optional |
| Heizung | ja |
| Lüfter | optional |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | 9887010004 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| LC870 | Sicherheitsschloss für die Gehäuserückseite für CRONO CLP870 |
| --- | --- |
| PA1 | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl |
| PA1/SD | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl |
| RS870/A | 230VAC Heizungs Set für CRONO CLP870 |
| RS870/B | 24VAC Heizungs Set für CRONO CLP870 |
| RS870/C | 12VAC Heizungs Set für CRONO CLP870 |
| SA/A | Stahl Eckhalterung |
| SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |
| STS700 | Stahl Deckenhalterung mit Kabelmanagement, Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg |
| TC870 | Sonnenschutzdach für CRONO CLP870 |
| TP870 | Manipulationsschutz-Set für CRONO CLP870 |
| VE870 | Einbau hochleistungs Lüftersystem für CRONO CLP870 |
| VI870 | Einbau-Lüfter-Set für CRONO CLP870 |

Empfehlungen

Dienstleistungen