Ausschreibungstext

Artikelnummer

203990

Typ

Nitek VH3200

Kurzbeschreibung

19" Rack Mount Chassis, 32 Port , Video Hub, 24VAC, 1HE

Hauptmerkmale

Modulares UTP Hub System für max. 32 Eingänge

Verwendbar mit anderen Nitek UTP Video-Produkten, wie

Standard Video Balun Transceiver Hubs & aktive Sender

Für alle Kameras mit Zweidraht (UTP) Ausgang

Optimiert für 24AWG Cat Kabel

Einfache Montage und Installation

Betriebsspannung: 24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Gehäuse |
| Leistungsaufnahme | 19 W |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | VH3200 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen