Ausschreibungstext

Artikelnummer

241139

Typ

Global Proof KIT CKS600/310+TC -NORISC-

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehäuse aus Aluminium, inklusive Sonnendach, IP66, 310mm Nutzfläche

Hauptmerkmale

Aluminiumgehäuse

Für Innen- und Außeninstallation

Farbe: RAL7035

Schutzart IP66

310mm Nutzlänge

Betriebstemperatur -20°C bis +50°C

Inklusive Sonnendach

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusegröße | klein |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gesamte Einbaulänge | 310 mm |
| Schutzart | IP66 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 9860020001 |
| Serie | CKS600 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Global Proof AL600/A | Netzteil 230/12VDC 1,3A für CKS600 |
| --- | --- |
| Global Proof AL600/B | Netzteil 230/24VAC 500mA für CKS600 |
| Global Proof PA1 | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, pulverbeschichteter Stahl |
| Global Proof PA1/SD | Verstärkungsplatte für strukturschwache Wände, mit Anschlusskasten, pulverbeschichteter Stahl |
| Global Proof PG600 | Ummantelter Kabelkanal für CKS600 |
| Global Proof PS1 | Netzteil in Wetterschutzgehäuse 230V-12VDC 1A 12VDC 50VA |
| Global Proof PS2 | Netzteil in Wetterschutzgehäuse 230V-12VDC 1A |
| Global Proof PS3 | Netzteil in Wetterschutzgehäuse 230V-24VAC 2A |
| Global Proof RS600/A | 230VAC Heizungs Set für CKS600 |
| Global Proof RS600/B | 24VAC Heizungs Set für CKS600 |
| Global Proof RS600/C | 12VAC Heizungs Set für CKS600 |
| Global Proof SA/A | Stahl Eckhalterung |
| Global Proof SP/A | Verzinktes Metall Mastadapter |
| Global Proof STS500 | Stahl Deckenhalterung für Global Proof Wetterschutzgehäuse, Max. Belastung: 20Kg |
| Global Proof TC600 310mm | Sonnenschutzdach, 310mm Länge, für CKS600 |
| Global Proof TP600 | Manipulationsschutz-Set für CKS600 |
| Global Proof VA600 | Bruchsichereres Glas für CKS600 |
| Global Proof VC600 | Anti-Kondensationsglas für CKS600 |
| Global Proof VE600 | Einbau hochleistungs Lüftersystem für CKS600 |
| Global Proof VI600 | Einbau-Lüfter-Set für CKS600 |

Empfehlungen

Dienstleistungen