Ausschreibungstext

Artikelnummer

74318

Typ

Nitek DVRPTR16

Kurzbeschreibung

Überspannungsschutz für analog Video, 16-Kanal und 2x Daten, Einschubgehäuse, 19", 1HE

Hauptmerkmale

Überspannungsschutz für Video- und Datenkanäle

16 BNC Ein- und Ausgänge

2x Datenkanäle

Bandbreite: DC bis 10MHz

Klemmspannung: 2,8V

19" Einbaufähig

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | DVRPTR16 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen