Ausschreibungstext

Artikelnummer

74319

Typ

CAMPTR1

Kurzbeschreibung

Überspannungsschutz, Analog Video, Koax, 1-Kanal, Inline Gehäuse

Hauptmerkmale

1-Kanal Videosignal-Überspannungsschutz

Zum Einfügen in die Videoleitung

Bandbreite: DC bis 10MHz

Klemmspannung: 2,8V

Keine Spannungsversorgung erforderlich

Einfache Montage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | CAMPTR1 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen