Ausschreibungstext

Artikelnummer

241534

Typ

KIT CDX380+TC+ST+RS -230-

Kurzbeschreibung

Domegehäuse aus Edelstahl, inklusive Sonnendach, 230VAC Heizung, IP67, klare Kuppel, AISI316L, Halterung inklusive

Hauptmerkmale

Für korrosive Umweltbedingungen

Rostfreier Edelstahl AISI 316L

Kompatibel mit einer großen Auswahl an PTZ Kameras

Klare Kuppel aus Acrylglas

Schutzart IP67

Inklusive 230VAC Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | CDX380 |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | mittel |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | AISI 316L |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Lüfter | optional |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 9838010004 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SA/C | Edelstahl Eckhalterung |
| --- | --- |
| SP/C | Edelstahl Mastadapter |

Empfehlungen

Dienstleistungen