Ausschreibungstext

Artikelnummer

241537

Typ

KIT CDX385+TC+ST+RS -POE-

Kurzbeschreibung

Domegehäuse aus Edelstahl, inklusive Sonnendach, PoE Heizung, IP67, klare Kuppel, AISI316L, Halterung inklusive

Hauptmerkmale

Für korrosive Umweltbedingungen

Rostfreier Edelstahl AISI 316L

Kompatibel mit einer großen Auswahl an PTZ Kameras

Klare Kuppel aus Acrylglas

Schutzart IP67

Inklusive PoE Heizung, Sonnendach und Wandhalterung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Global Proof |
| --- | --- |
| Serie | CDX380 |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusegröße | mittel |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | AISI 316L |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Lüfter | optional |
| Stromversorgung | PoE |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 9838510004 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SA/C | Edelstahl Eckhalterung |
| --- | --- |
| SP/C | Edelstahl Mastadapter |

Empfehlungen

Dienstleistungen