Ausschreibungstext

Artikelnummer

241396

Typ

PTX200TH P&T Thermal -24VAC

Kurzbeschreibung

Positioniersystem Gehäuse aus Edelstahl, Einzelkopf für Thermal, 24VAC Input, inklusive Wischer, AISI 316L, IP67

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

AISI 316L Edelstahl

Für Thermalkameras (Germanium Glas)

360° kontinuierliche Drehbewegung

Maximale Geschwindigkeit: 50°/Sek.

Heizung (24VAC)

Sonnenschutzdach

RS-485 und Pelco D Protokoll

Schutzart: IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 9820010009 |
| Serie | PTX200 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SA/CB | Edelstahl Eckhalterung für PTX200 Positioniersysteme |
| --- | --- |
| SP/CB | Edelstahl Mastadapter für PTX200 Positioniersysteme |
| ST200 | Edelstahl Wandhalter für Positioniersysteme |

Empfehlungen

Dienstleistungen