Ausschreibungstext

Artikelnummer

241395

Typ

Global Proof PTX200TH P&T Thermal -110-120VAC

Kurzbeschreibung

Positioniersystem Gehäuse aus Edelstahl, Einzelkopf für Thermal, 110-220VAC Input, inklusive Wischer, AISI 316L, IP67

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

AISI 316L Edelstahl

Für Thermalkameras (Germanium Glas)

360° kontinuierliche Drehbewegung

Maximale Geschwindigkeit: 50°/Sek.

Heizung (120VAC)

Sonnenschutzdach

RS-485 und Pelco D Protokoll

Schutzart: IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 9820010008 |
| Serie | PTX200 |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Global Proof SA/CB | Edelstahl Eckhalterung für PTX200 Positioniersysteme |
| --- | --- |
| Global Proof SP/CB | Edelstahl Mastadapter für PTX200 Positioniersysteme |
| Global Proof ST200 | Edelstahl Wandhalter für Positioniersysteme |

Empfehlungen

Dienstleistungen