Ausschreibungstext

Artikelnummer

241477

Typ

AL150/B

Kurzbeschreibung

Netzteil 230/24VAC 500mA für KIT CRL150

Hauptmerkmale

Einbau Netzteil für CRL150

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Global Proof |
| --- | --- |
| Serie | Global Proof Zubehör |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Ausgangsspannung | 24VDC |
| Hersteller-Nummer | 9815080002 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen