Ausschreibungstext

Artikelnummer

241350

Typ

PSP1 PoE Injector CRONO 19W

Kurzbeschreibung

PoE Injektor für die CRONO Serie, 19W

Hauptmerkmale

1x 100 Base-TX Cat5 RJ45 (IEEE 802.3af)

Max. 19W Leistung

Input: 48VDC 350 mA

Betriebstemperatur 0-60°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Global Proof |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Serie | PSP |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 19W |
| Gigabit | nein |
| Ausgangsspannung | 48VDC |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nummer | 9830180006 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen