Ausschreibungstext

Artikelnummer

241034

Typ

PSP1 17W PoE Injector

Kurzbeschreibung

PoE Injektor für die CRONO Serie 17W 12-24VDC Eingang mit automatischer Erkennung

Hauptmerkmale

1x 100 Base-TX Cat5 RJ45 (IEEE 802.3af)

Max. 17W Leistung

Input: 24VDC 350 mA

Betriebstemperatur 0-60°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Ausgangsspannung | 48VDC |
| --- | --- |
| Cisco Legacy | Nein |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Gigabit Support | Nein |
| Leistung pro Port | 17W |
| Hersteller-Nummer | 9830580007 |
| PoE Erkennung | Nein |
| Ports | 1 |
| Rackeinbau | Nein |
| Serie | PSP |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen