Ausschreibungstext

Artikelnummer

241033

Typ

Global Proof PSP1 19W PoE Injector

Kurzbeschreibung

PoE Injektor für die CRONO Serie 19W, 230VAC Eingang

Hauptmerkmale

1x 100 Base-TX Cat5 RJ45 (IEEE 802.3af)

Max. 19W Leistung

Input: 48VDC 350 mA

Betriebstemperatur 0-60°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Ausgangsspannung | 48VDC |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 19W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +60°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Ports | 1 |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 9830580006 |
| Serie | PSP |
| Hersteller | Global Proof |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen